СОГЛАСОВАНО						    УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК					                    Директор

Жиляева М.Х                                                              МОУ «Прогимназия №2 ГП Терек»

Нефляшева В.А

____________                                                                              ___________

«_2_» сентября 2013г.    					 «_2_» сентября 2013г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С КУХОННОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ

ИОТ – 003 – 2013

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью или паром;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.

  - При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и другие средства индивидуальной защиты: халат, передник  хлопчатобумажный и косынка или колпак, диэлектрический коврик.

  - Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зонтом над электроплитой.

  - На пищеблоке должна быть мед.аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

  - Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. На пищеблоке  должен быть огнетушитель: углекислотный или порошковый.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан  немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие нарушение или невыполнение инструкции по охране труда,   привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.

  - Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, надежность подсоединения защитного заземления к  ее корпусу.

  - Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

- Требования безопасности во время работы.

  - Встать на диэлектрический коврик и включить электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

  - Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

  - Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более ¾ их объема, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.

  - Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.

  - При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10 литров снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.

  - Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.

  - Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить кухонную электроплиту и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности.

  - В случае  короткого замыкания и загорания электрооборудования кухонной электроплиты немедленно выключить ее, а пламя тушить углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, оказать первую помощь пострадавшему и, в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса; при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой.

  - Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Ознакомлены:

Повара: _____________________

_____________________

_____________________

_____________________